## Sheet1
Stuurvariabele | Clustertype | Deelvariabele | Omschrijving
BZV | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken','Sloten','Kanalen','Ondiepe meren','Diepe meren','Zwak brakke wateren','Brakke tot zoute wateren'] | BZV | Zomergemiddelde (april-september) concentratie (mg O2/l)
Stikstof totaal | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken','Sloten','Kanalen','Ondiepe meren','Diepe meren','Zwak brakke wateren','Brakke tot zoute wateren'] | Stikstof totaal | Zomergemiddelde (april-september) concentratie (mg N/l)
Fosfor totaal | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken','Sloten','Kanalen','Ondiepe meren','Diepe meren','Zwak brakke wateren','Brakke tot zoute wateren'] | Fosfor totaal | Zomergemiddelde (april-september) concentratie (mg P/l)
Ammonium | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken','Sloten','Kanalen','Ondiepe meren','Diepe meren','Zwak brakke wateren','Brakke tot zoute wateren'] | Ammonium | Maximale concentratie per jaar (mg NH4/l)
Chloride | ['Zwak brakke wateren','Brakke tot zoute wateren'] | Chloride | Zomergemiddelde (april-september) concentratie (mg/l)
Toxiciteit | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken','Sloten','Kanalen','Ondiepe meren','Diepe meren','Zwak brakke wateren','Brakke tot zoute wateren'] | Toxiciteit | Maximale fractie msPAF (multi-substance Potentially Affected Fraction) per jaar op basis van gecombineerde toxische druk op ecosysteem volgens ESF Toxiciteit (-)
Meandering | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken'] | Meandering | Sinuositeitsklasse + Correctie stroomsnelheid + Correctie debietfluctuatie + Correctie profielvorm + Correctie natprofiel gemaaid
Meandering | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken'] | Meandering__Sinuositeitsklasse | 1 = Recht (sinuositeit=1); 2 = Gestrekt (1<sinuositeit≤1,05); 3 = Gestrekt (1.05<sinuositeit≤1,25); 4 = Gestrekt (1.25<sinuositeit≤1,5); 5 = Gestrekt (sinuositeit>1,5)
Meandering | ['Langzaam stromende beken'] | Meandering__Correctie stroomsnelheid | +0,5 (stroomsnelheid ≥ 20 cm/s); +0,25 (10 ≤ stroomsnelheid < 20 cm/s); +0 (5 ≤ stroomsnelheid < 10 cm/s); -0,25 (stroomsnelheid < 5 cm/s)
Meandering | ['Snel stromende beken'] | Meandering__Correctie stroomsnelheid | +0,5 (stroomsnelheid ≥ 40 cm/s); +0,25 (20 ≤ stroomsnelheid < 40 cm/s); +0 (10 ≤ stroomsnelheid < 20 cm/s); -0,1 (stroomsnelheid < 10 cm/s)
Meandering | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken'] | Meandering__Correctie debietfluctuatie | +0,25 (debietfluctuatie ≤ 4); +0 (4 < debietfluctuatie < 8); -0,25 (debietfluctuatie≥ 8)
Meandering | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken'] | Meandering__Correctie profielvorm | +0,5 (Profielvorm = Natuurlijk); +0 (Profielvorm = Vervallen normprofiel); -0,5 (Profielvorm = Normprofiel)
Meandering | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken'] | Meandering__Correctie natprofiel gemaaid | (- Percentage nat profiel gemaaid / 200)
Beschaduwing | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken','Sloten','Kanalen','Ondiepe meren','Diepe meren'] | Beschaduwing | 1 + (Beschaduwingspercentage / 50)
Verstuwing | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken','Sloten','Kanalen','Ondiepe meren','Diepe meren'] | Verstuwing | 3 - (Percentage waterdeel onder invloed van verstuwing / 50). Correctie voor vispasseerbaar: Verstuwing ≤ 1,9 als 'Niet'/'Slecht'; Verstuwing ≤ 2 als 'Matig'/'Onbekend'
Doorzicht | ['Kanalen','Ondiepe meren','Diepe meren','Zwak brakke wateren','Brakke tot zoute wateren'] | Doorzicht | Zomergemiddeld doorzicht (dm)
Oeverinrichting | ['Sloten','Kanalen','Ondiepe meren','Diepe meren','Zwak brakke wateren','Brakke tot zoute wateren'] | Oeverinrichting | (Percentage beschoeid / 100) + 2 * (Percentage niet NVO of niet beschoeid / 100) + 3 * (Percentage NVO / 100)
Onderhoud | ['Sloten','Kanalen''Zwak brakke wateren','Brakke tot zoute wateren'] | Onderhoud | 2 - (Maaipercentage / 100)
Connectiviteit | ['Zwak brakke wateren','Brakke tot zoute wateren'] | Connectiviteit | 1 = Geïsoleerd; 2 = Periodiek geïsoleerd; 3 = Open verbinding
Scheepvaart | ['Kanalen'] | Scheepvaart | 1 = Intensief bevaren; 2 = Niet of nauwelijks bevaren
Peilbeheer | ['Sloten','Kanalen','Ondiepe meren','Diepe meren','Zwak brakke wateren','Brakke tot zoute wateren'] | Peilbeheer | 1 = Tegennatuurlijk; 2 = Vast peilbeheer; 3 = Natuurlijk peilbeheer
Stroomsnelheid | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken'] | Stroomsnelheid | Zomergemiddelde (juli-september) stroomsnelheid (cm/s); of Zomergemiddelde stroomsnelheid 0,05Q (cm/s)
Debietfluctuatie | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken'] | Debietfluctuatie | Maximale debietfluctuatie (T=1 jr) gedurende het voorjaar (april-mei) (-)
Sinusoiteit | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken'] | Sinusoiteit | Lengte waterloop / Lengte beekdal (-)
Profielvorm | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken'] | Profielvorm | Genormaliseerd; Vervallen genormaliseerd; Accoladeprofiel; Natuurlijk
Percentage nat profiel gemaaid | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken'] | Percentage nat profiel gemaaid | Percentage gemaaid profiel (meest intensieve maaibeurt, vaak in het najaar) (%)
Percentage beschaduwing | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken'] | Percentage beschaduwing | Percentage beschaduwing (%)
Waterdeel onder invloed verstuwing | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken'] | Waterdeel onder invloed verstuwing | Mate van opstuwing (%)
Vispasseerbaarheid | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken'] | Vispasseerbaarheid | Niet; Wel; Matig; Slecht; Onbekend
Ruimtelijke variatie stroomsnelheid | ['Langzaam stromende beken','Snel stromende beken'] | Ruimtelijke variatie stroomsnelheid | Geen (< 10); Weinig (10-25); Matig (22-75); Veel (> 75). NB: numerieke waarden zijn afkomstig van 'Actieve sedimentatie/erosie over percentage van lengte' en omgezet naar klassen ('Geen', 'Weinig', 'Matig', 'Veel')